## Supplement 1-ScoreCard-Spanish
Fecha |  | / /
Nombre del entrevistador
Cargo del entevistador
Departamento
Municipio
Tipo de Servicio: |  | CAP ( ) CAIMI ( ) Hospital ( )
Personal entrevistado
No. | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | AREA DE LA QUE INFORMA
1
2
3
4
FORMULARIO No. 1 ESTANDAR DE AGUA
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
1.1 | El establecimiento de salud cuenta con una fuente de agua mejorada |  |  |  | NA |  | 5 | NA
1.2 | La fuente de agua está ubicada en el establecimiento de salud |  |  |  | NA |  | 1 | NA
1.3 | El sistema de agua está funcionando en el momento de la visita |  |  |  | NA |  | 8 | NA
1.4 | La fuente de agua es permanente |  |  |  | NA |  | 2 | NA
1.5 | El agua es potable |  |  |  | NA |  | 3 | NA
1.6 | El agua potable se almacena de manera segura |  |  |  | NA |  | 2 | NA
1.7 | Cuenta el establecimiento con planta eléctrica funcionando |  |  |  | NA |  | 1 | NA
1.8 | La salas de parto y del neonato tiene agua disponible para diversos usos |  |  | NA |  |  | NA | 7 | 7
1.9 | Las salas de parto y del neonato tiene agua potable |  |  | NA |  |  | NA | 5 | 5
TOTAL | [6 empty] | 22 | 12 | 12 | 46
FORMULARIO No. 2 ESTANDAR DE SANITARIOS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
2.1 | La sala tiene un sanitario mejorado y funciona | [5 empty] | 1 | 3 | 3
2.2 | Los sanitarios están separados y señalizados para hombres / mujeres |  |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA
2.3 | El sanitario es accesible para personas con problemas de movilidad y capacidades especiales |  |  |  | NA |  | 2 | NA | 2
2.4 | Los sanitarios están limpios |  |  |  | NA |  | 2 | NA | 2
2.5 | Los sanitarios brindan privacidad |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 2
TOTAL | [6 empty] | 7 | 3 | 9 | 19
FORMULARIO No. 3 ESTANDAR DE HIGIENE
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
3.1 | Las camas tienen cubiertas de materiales lavables | [5 empty] | 1 | 1 | 1
3.2 | Cada cama tiene un máximo de un paciente (o madre e hijo) | [5 empty] | 2.5 | 1.5 | 1.5
3.3 | Separación de las camas por una distancia de 2.5 metros desde el centro de una cama a la otra | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.4 | Ambiente para baño (ducha) disponible en la sala |  |  | NA |  |  | NA | 3 | 3
3.5 | El ambiente de baño (ducha) tiene agua disponible |  |  | NA |  |  | NA | 3 | 3
3.6 | El ambiente de baño (ducha) está en condiciones para su uso inmediato y sin obstáculos |  |  | NA |  |  | NA | 1 | 1
3.7 | El ambiente de baño (ducha) tiene drenaje hacia la reposadera |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
3.8 | El área de baño incluye puertas, tabiques o pantallas para que la paciente tenga privacidad |  |  | NA |  |  | NA | 1 | 1
3.9 | Los lavamanos tienen agua. |  |  | NA |  |  | NA | 8 | 8
3.10 | Los lavamanos con jabón liquido (o desinfectante a base de alcohol). |  |  | NA |  |  | NA | 8 | 8
3.11 | Los lavamanos con papel desechable para el secado. |  |  | NA |  |  | NA | 8 | 8
3.12 | El ambiente de baño (ducha) tiene puerta de 80 cm de ancho y espacio para que un acompañante brinde asistencia si es necesario. |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
3.13 | El camino hacia la ducha es accesible para personas con movilidad limitada y capacidades especiales |  |  | NA |  |  | NA | 1 | 1
TOTAL | [6 empty] | 4 | 40 | 40 | 84
FORMULARIO No. 4 ESTANDAR DE ESTERILIZACION
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
4.1 | Tijeras estériles están disponibles en la sala |  |  | NA |  |  | NA | 5 | 2
4.2 | Clamps / cintas de castilla estériles están disponibles en la sala |  |  | NA |  |  | NA | 5 | 2
4.3 | Guantes estériles disponibles en la sala | [5 empty] | 2 | 2 | 2
4.4 | Gazas estériles disponibles en la sala |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
4.5 | Autoclave en buenas condiciones y funcionamiento en central de equipos |  |  | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA
4.6 | La máscarilla esterilizada disponible en la sala |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
4.7 | La bata clínica esterilizada disponible en la sala |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
TOTAL | [6 empty] | 5 | 18 | 12 | 35
FORMULARIO No. 5 ESTANDAR DE MANEJO DE RESIDUOS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
5.1 | Los desechos se segregan en tres bolsas (roja, blanca y negra) con especificacines de acuerdo a la normativa | [5 empty] | 2 | 3 | 2
5.2 | Los contenedores están claramente etiquetados para observar el tipo de receptáculo de desechos | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.3 | Hay un contenedor rigido de color rojo usado para desechos cortopunzantes | [5 empty] | 2 | 3 | 2
5.4 | Las placentas se disponen adecuadamente en bolsas rojas. |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
5.5 | Los pañales con heces de bebe se depositan en las bolsas rojas |  |  | NA | NA |  | NA | NA | 2
5.6 | Guantes ( de acuerdo a normativa) están disponibles para cuando se maneja y transporta desechos sólidos hospitalarios. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.7 | Máscaras (de acuerdo a normativa) están disponibles para cuando se maneja y transporta desechos sólidos hospitalarios. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.8 | Gafas disponibles para cuando se maneja y transporta desechos sólidos hospitalarios. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.9 | Botas de hule disponibles para cuando se maneja y transporta desechos sólidos hospitalarios. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.10 | El uso de equipo de protección es utilizado por el personal que maneja los desechos sólidos hospitalarios | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.11 | Los residuos se transportan y almacenan de forma segura y correcta por separado hacia el centro de acopio del establecimiento del establecimiento de salud. |  |  |  | NA | NA | 4 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 60
FORMULARIO No. 6 ESTANDAR DE LIMPIEZA
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
6.1 | La sala tiene un cronograma de limpieza por escrito que se actualiza y utiliza de forma clara. | [5 empty] | 1 | 1 | 1
6.2 | La sala tiene un resumen escrito de las funciones y responsabilidades del personal para la limpieza | [5 empty] | 1 | 1 | 1
6.3 | Las superficies de trabajo y las camas están visiblemente limpias | [5 empty] | 2 | 2 | 1
6.4 | La solución de cloro disponible para utilizarse en la instalación (0.5mg/lt) | [5 empty] | 2 | 2 | 1
6.5 | Trapeadores limpios están disponibles |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.6 | Detergente está disponible |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.7 | La solución de cloro al 0.5% se utiliza en la sala |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.8 | Escobas en buenas condiciones está disponible |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.9 | Hay lavadoras disponibles y suficientes para lavar la ropa de cama de cada paciente. |  |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 11 | 6 | 6 | 23
FORMULARIO No. 7 ESTANDAR DE ADMINISTRACION
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | RN | EME | SP | RN
7.1 | El personal de limpieza ha recibido como mínimo 2 capacitaciónes sobre procedimientos de limpieza en los últimos 12 meses. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.2 | El personal de sala de partos ha recibido capacitación sobre procedimientos de limpieza en los últimos 12 meses |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.3 | En salas generales se colocan letreros que recuerden medidas de higiene. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.4 | El establecimiento tiene un plan anual de mejora que se implementa todo el tiempo. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.5 | Existe un protocolo/guias de procedimientos actualizado que describe el procedimiento que se utiliza para el agua potable |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.6 | Existe un plan de gestión de riesgo para garantizar la gestión y manejo del agua |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.7 | Existe un plan de gestión de riesgo para garantizar los servicios de saneamiento |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.8 | Existen y se aplican los protocolos/guias de procedimientos de manipulación, manejo seguro e inocuidad de los alimentos |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.9 | Existe un protocolo que describe con claridad un programa para la disposición y tratamiento de los desechos sólidos hospitalarios |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.10 | Existen protocolos/guias de procedimientos de limpieza y describen claramente los procedimientos como se indica en la guía para la prevención y control de infecciones intrahospitalarias del Viceministerio de Hospitales. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.11 | El protocolo de impieza incluye pasos claros para limpiar una cama y cuna (si aplica) |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.12 | El protocolo para la instalación incluye pasos claros para para limpiar un piso |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.13 | El protocolo para la instalación incluye pasos claros para para limpiar un lavamanos |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.14 | El protocolo para la instalación incluye pasos claros para para limpiar los fluidos corporales |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 28 | 0 | 0 | 28
FORMULARIO No. 8 ESTANDAR DE AGUA CALIENTE, RESIDUAL Y PLUVIAL (ACRP)
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
8.1 | Planos actualizados de instalaciones para ACRP |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
8.2 | Se dispone de agua fría y caliente . |  |  | NA |  |  | NA | 0.5 | 0.5
8.3 | El sistema de agua caliente está funcionando entre 35-45 grados celcius. |  |  | NA |  |  | NA | 0.5 | 0.5
8.4 | Las tuberías y accesorios de ACRP se encuentran en buen estado |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.5 | El sistema de drenajes de las aguas CRP está separado |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.6 | Las descargas de las aguas residuales y pluviales están señalizadas |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.7 | Existe planta de tratamiento en funcionamiento de las aguas residuales del establecimiento de salud, previo a su descarga. |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
8.8 | Existe estudio técnico en relación con las aguas residuales, aprobado por la autoridad sanitaria o ambiental. |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
8.9 | Personal capacitado para manejo de aguas residuales |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.10 | Equipo básico (botas, guantes, mascarillas) para manejo de aguas residual |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.11 | El personal que maneja de aguas residuales con esquema de vacunación completo y vigente (Tétanos y Hepatitis B). |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 5
Ponderación de los criterios:
No. | Estándar |  | Criterios | EME | SP | RN
1 | Agua |  | 9 | 22 | 12 | 12
2 | Sanitarios |  | 5 | 9 | 8 | 8
3 | Higiene |  | 14 | 4 | 40 | 40
4 | Esterilización |  | 7 | 3 | 13 | 13
5 | Residuos |  | 11 | 20 | 20 | 20
6 | Limpieza |  | 9 | 11 | 6 | 6
7 | Administración |  | 14 | 28 | 0 | 0
8 | Agua CRP |  | 11 | 3 | 1 | 1
Total |  |  | 80 | 100 | 100 | 100
Puntuación para la clasificación de la certificación de los establecimientos de salud
CERTIFICACION |  |  | PUNTUACION
Certificación "Plata" |  |  | 70- 79
Certificación "Oro" |  |  | 80-89
Certificación "Diamante" |  |  | 90-100

## Supplement 1-ScoreCard-English
Date |  | / /
Interviewer's Name
Interviewer Position
Department
Municipality
Type of servic |  | CAP ( ) CAIMI ( ) Hospital ( )
Personnel interviewed
No. | NAME |  |  | POSITION |  |  | WARD REPORTING ON
1
2
3
4
FORM No. 1 WATER STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
1.1 | The health facility has an improved water source |  |  |  | NA |  | 5 | NA
1.2 | The water source is located in the health facility |  |  |  | NA |  | 1 | NA
1.3 | The water system is working at the time of the visit |  |  |  | NA |  | 8 | NA
1.4 | The water source is permanent |  |  |  | NA |  | 2 | NA
1.5 | Is the water drinkable |  |  |  | NA |  | 3 | NA
1.6 | Drinking water is stored safely |  |  |  | NA |  | 2 | NA
1.7 | The establishment has a working power plant |  |  |  | NA |  | 1 | NA
1.8 | The delivery rooms and the newborn have water available for various uses |  |  | NA |  |  | NA | 7 | 7
1.9 | The delivery rooms and the newborn have drinking water |  |  | NA |  |  | NA | 5 | 5
TOTAL | [6 empty] | 22 | 12 | 12 | 46
FORM No. 2 SANITATION STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
2.1 | The room has an improved toilet and works | [5 empty] | 1 | 3 | 3
2.2 | The toilets are separated and marked for men / women |  |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA
2.3 | The toilet is accessible to people with mobility problems and special abilities |  |  |  | NA |  | 2 | NA | 2
2.4 | The toilets are clean |  |  |  | NA |  | 2 | NA | 2
2.5 | The toilets provide privacy |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 2
TOTAL | [6 empty] | 7 | 3 | 9 | 19
FORM No. 3 HYGIENE STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
3.1 | The beds have washable material covers | [5 empty] | 1 | 1 | 1
3.2 | Each bed has a maximum of one patient (or mother and child) | [5 empty] | 2.5 | 1.5 | 1.5
3.3 | Separation of the beds by a distance of 2.5 meters from the center of one bed to the other | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.4 | Environment for bathroom (shower) available in the room |  |  | NA |  |  | NA | 3 | 3
3.5 | The bathroom environment (shower) has water available |  |  | NA |  |  | NA | 3 | 3
3.6 | The bathroom (shower) environment is in condition for immediate and unobstructed use |  |  | NA |  |  | NA | 1 | 1
3.7 | The bathroom environment (shower) has drainage to the chair |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
3.8 | The bathroom area includes doors, partitions or screens so that the patient has privacy |  |  | NA |  |  | NA | 1 | 1
3.9 | The sinks have water. |  |  | NA |  |  | NA | 8 | 8
3.1 | Sinks with liquid soap (or alcohol-based disinfectant). |  |  | NA |  |  | NA | 8 | 8
3.11 | Sinks with disposable paper for drying. |  |  | NA |  |  | NA | 8 | 8
3.12 | The bathroom (shower) environment has a door 80 cm wide and space for a companion to provide assistance if necessary. |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
3.13 | The path to the shower is accessible for people with limited mobility and special abilities |  |  | NA |  |  | NA | 1 | 1
TOTAL | [6 empty] | 4 | 40 | 40 | 84
FORM No. 4 EQUIPMENT STERILIZATION STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
4.1 | Sterile scissors are available in the room |  |  | NA |  |  | NA | 5 | 2
4.2 | Sterile clamps / castile tapes are available in the room |  |  | NA |  |  | NA | 5 | 2
4.3 | Sterile gloves available in the room | [5 empty] | 2 | 2 | 2
4.4 | Sterile gauges available in the room |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
4.5 | Autoclave in good condition and operation in central equipment |  |  | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA
4.6 | The sterilized mask available in the room |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
4.7 | The sterilized clinical gown available in the room |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
TOTAL | [6 empty] | 5 | 18 | 12 | 35
FORM No. 5 WASTE MANAGEMENT STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
5.1 | Waste is segregated in three bags (red, white and black) with specifications according to regulations | [5 empty] | 2 | 3 | 2
5.2 | The containers are clearly labeled to observe the type of waste receptacle | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.3 | There is a rigid red container used for sharps waste | [5 empty] | 2 | 3 | 2
5.4 | The placentas are properly arranged in red bags. |  |  | NA |  |  | NA | 2 | 2
5.5 | Diapers with baby feces are deposited in the red bags |  |  | NA | NA |  | NA | NA | 2
5.6 | Gloves (according to regulations) are available when handling and transporting solid hospital waste. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.7 | Masks (according to regulations) are available for when handling and transporting solid hospital waste. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.8 | Glasses available for when handling and transporting solid hospital waste. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.9 | Rubber boots available for handling and transporting solid hospital waste. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.1 | The use of protective equipment is used by personnel handling solid hospital wastes. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.11 | Waste is transported and stored safely and correctly separately to the collection center of the health establishment. |  |  |  | NA | NA | 4 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 60
FORM No. 6 ENVIRONMENTAL CLEANING STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
6.1 | The room has a written cleaning schedule that is updated and used clearly. | [5 empty] | 1 | 1 | 1
6.2 | The room has a written summary of the duties and responsibilities of cleaning staff | [5 empty] | 1 | 1 | 1
6.3 | Work surfaces and beds are visibly clean | [5 empty] | 2 | 2 | 1
6.4 | The chlorine solution available for use in the installation (0.5mg / lt) | [5 empty] | 2 | 2 | 1
6.5 | Clean mops are available |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.6 | Detergent is available |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.7 | 0.5% chlorine solution is used in the room |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.8 | Brooms in good condition is available |  |  |  | NA |  | 1 | NA | 0.5
6.9 | There are washing machines available and enough to wash each patient's bedding. |  |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 11 | 6 | 6 | 23
FORM No. 7 ADMINISTRATION AND DOCUMENTATION STANDARDS
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | RN | EME | SP | RN
7.1 | The cleaning staff has received at least 2 training on cleaning procedures in the last 12 months. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.2 | The delivery room staff has received training on cleaning procedures in the last 12 months |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.3 | In general rooms, signs that remember hygiene measures are placed. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.4 | The establishment has an annual improvement plan that is implemented all the time. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.5 | There is an updated protocol / procedure guide describing the procedure used for drinking water |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.6 | There is a risk management plan to guarantee water management and management |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.7 | There is a risk management plan to guarantee sanitation services |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.8 | There are and apply protocols / guidelines for procedures for handling, safe handling and food safety |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.9 | There is a protocol that clearly describes a program for the disposal and treatment of hospital solid waste |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.1 | There are protocols / guidelines for cleaning procedures and they clearly describe the procedures as indicated in the guide for the prevention and control of in-hospital infections of the Vice Ministry of Hospitals. |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.11 | The impieza protocol includes clear steps to clean a bed and cot (if applicable) |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.12 | The installation protocol includes clear steps to clean a floor |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.13 | The installation protocol includes clear steps to clean a sink |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
7.14 | The protocol for installation includes clear steps to clean body fluids |  |  |  | NA | NA | 2 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 28 | 0 | 0 | 28
FORMULARIO No. 8 HOT WATER, WASTEWATER, AND STORMWATER
NO. | CRITERIO |  |  | EME | SP | SC | EME | SP | SC
8.1 | Updated facilities plans for ACRP |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
8.2 | Hot and cold water is available. |  |  | NA |  |  | NA | 0.5 | 0.5
8.3 | The hot water system is operating between 35-45 degrees celcius. |  |  | NA |  |  | NA | 0.5 | 0.5
8.4 | ACRP pipes and fittings are in good condition |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.5 | The CRP water drainage system is separate |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.6 | Wastewater and stormwater discharges are marked |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.7 | There is a treatment plant in operation of the wastewater of the health facility, prior to its discharge. |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
8.8 | There is a technical study in relation to wastewater, approved by the sanitary or environmental authority. |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
8.9 | Trained personnel for wastewater management |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.1 | Basic equipment (boots, gloves, masks) for wastewater management |  |  |  | NA | NA | 0.2 | NA | NA
8.11 | Personnel that manage wastewater with a complete and current vaccination schedule (Tetanus and Hepatitis B). |  |  |  | NA | NA | 0.5 | NA | NA
TOTAL | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 5
Points by Criteria
No. | Estándar |  | Criterios | EME | SP | RN
1 | Water |  | 9 | 22 | 12 | 12
2 | Sanitation |  | 5 | 9 | 8 | 8
3 | Hygiene |  | 14 | 4 | 40 | 40
4 | Sterilization |  | 7 | 3 | 13 | 13
5 | Wate Management |  | 11 | 20 | 20 | 20
6 | Cleanining |  | 9 | 11 | 6 | 6
7 | Administration |  | 14 | 28 | 0 | 0
8 | W |  | 11 | 3 | 1 | 1
Total |  |  | 80 | 100 | 100 | 100
Points for clean clinic certifications
CERTIFICACION |  |  | PUNTUACION
"Silver" Certification |  |  | 70-79
"Gold" Certification |  |  | 80-89
"Diamond" certification |  |  | 90-100